**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:**  Комунальна установа «Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради», Одеська обл., м. Ананьїв, вул. Гімназіна (Пушкіна), 36, код ЄДРПОУ 37880290.

**Назва предмету закупівлі:** «**Послуги з монтажу та облаштування швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 80 осіб, в Комунальній установі «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» Ананьївської міської ради» за адресою: Одеська область, м. Ананьїв, вул. Героїв України,40**»відповідно до коду національного класифікатора України **ДК 021:2015:** 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи (45223800-4 Монтаж і зведення збірних конструкцій)

**Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-11-07-008598-а**

**Мета закупівлі:** монтаж та облаштування швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 80 осіб, в Комунальній установі «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» Ананьївської міської ради» за адресою: Одеська область, м. Ананьїв, вул. Героїв України, 40».

**Строк поставки:** надання послуг до 30.01.2024 р..

**Місце поставки:**Одеська область, м. Ананьїв, вул. Героїв України, 40.

**Процедура закупівлі:** Відповідно до пункту 10 Особливостей замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі, зокрема, товарів вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та / або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до Порядку, з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Монтажні послуги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Установлення об'ємних рядових блоків для будівель  при числі поверхів до 5 | шт | 19 |  |
| 2 | Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В3,  5 - В5 | м3 | 2,47 |  |
| 3 | Приготування важких мурувальних розчинів цементних  марки 100 | м3 | 2,033 |  |
| 4 | Установлення великопанельних залізобетонних  перегородок площею до 10 м2 | шт | 2 |  |
| 5 | Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків  панелей силіконом | м шва | 192 |  |
|  | Роздiл 2. Наружні оздоблювальні послуги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 6 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 122 |  |
| 7 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною  50 мм з опорядженням декоротивним розчином за  технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 118 |  |
|  | Роздiл 3. Монтаж покрівлі |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 8 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 68,7 |  |
| 9 | Утеплення покрівлі мінеральними плитами | м2 | 71,8 |  |
| 10 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних  товщиною 15 мм | м2 | 71,8 |  |
| 11 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на  кожний 1 мм зміни товщини до Т=20мм | м2 | 71,8 |  |
| 12 | Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у  два шари | м2 | 71,8 |  |
|  | Роздiл 4. Обшивання внутрішніх поверхонь |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 13 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 45 |  |
| 14 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит | м2 | 57,6 |  |
| 15 | Улаштування покриття суцільної з плит OSB | м2 | 45 |  |
| 16 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,  діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 60 |  |
| 17 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм  додавати до Т=60мм | шт | -60 |  |
| 18 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати  до діаметру 6мм | шт | -60 |  |
| 19 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 110 |  |
| 20 | Улаштування покриття суцільної з плит OSB | м2 | 94 |  |
| 21 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,  діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 105 |  |
| 22 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм  додавати до Т=60мм | шт | -105 |  |
|  |  |  |  |  |
| 23 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати  до діаметру 6мм | шт | -105 |  |
|  | Роздiл 5. Електромонтажні послуги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 24 | Установлення групових щитків освітлювальних на  конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1 |  |
| 25 | Прокладання гофри, діаметр до 25 мм | м | 84 |  |
| 26 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави  проводу першого одножильного або багатожильного у  загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2  (2х1,5мм) | м | 21 |  |
| 27 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави  проводу першого одножильного або багатожильного у  загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2  (3х2,5мм) | м | 41 |  |
| 28 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави  проводу першого одножильного або багатожильного у  загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2  (5х2,5мм) | м | 22 |  |
| 29 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при  відкритій проводці | шт | 2 |  |
| 30 | Установлення штепсельних розеток незаглибленого  типу при відкритій проводці | шт | 17 |  |
| 31 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що  установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 | шт | 8 |  |
|  | Роздiл 6. Вентиляційні послуги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 32 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 7. Внутрішні оздоблювальні послуги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 33 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів  (Стеля) | м2 | 45 |  |
| 34 | Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з  внутрішньої сторони | м шва | 158 |  |
| 35 | Високоякісне фарбування стель колером олійним по  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 45 |  |
| 36 | Високоякісне фарбування підлоги колером олійним по  дереву | м2 | 45 |  |
| 37 | Високоякісне фарбування стін колером олійним по  дереву | м2 | 112 |  |
|  | Роздiл 8. Улаштування перегородки з гіпсокартона для  санвузла |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 38 | Установлення металевих конструкцій каркасів з труби  профільний | т | 0,0238 |  |
| 39 | Обшивання каркасних стін плитами OSB | м2 | 5,2 |  |
| 40 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх  прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | м2 | 2,28 |  |
|  | Роздiл 9. Улаштування відмостки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю  вручну, глибина корита до 250 мм | м2 | 36,12 |  |
| 42 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-  самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними  на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,  група ґрунтів 2 | м3 | 3,612 |  |
| 43 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 6,1404 |  |
| 44 | Улаштування піщаної основи під укриття | м3 | 1,806 |  |
| 45 | Ущільнення піску трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 1,806 |  |

**Обгрунтування розміру бюджетного призначення:** видатки, передбачені кошторисом на 2023 рік, по КЕКВ 2210 – «Оплата послуг (крім комунальних)».

**Вартість предмета закупівлі:** 775 000,00 грн..

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** видатки, передбачені кошторисом на 2023 рік, по КЕКВ 2210 – «Оплата послуг (крім комунальних)».

Уповноважена особа                                                                       Оксана КУДРЯВЦЕВА