ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі товару, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань:

Комунальна установа «Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради», код за ЄДРПОУ 37880290.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини (Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу для укриття на 50 осіб ДК 021:2015: 44211100-3).

Ідентифікатор закупівлі - UA-2025-06-27-002956-a.

Вид процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями згідно пункту 37 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі - Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 4 086 406,70 грн. (Чотири мільйона вісімдесят шість тисяч чотириста шість грн. 70 коп.) з ПДВ.

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів / послуг методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275, а також моніторингом цін на аналогічну продукцію на офіційних веб–сайтах офіційних представників (дилерів).

При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом цін постачальників за предметом закупівлі на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі, що оприлюднені на веб-сайтах та прейскурантах цін (комерційних пропозицій) у вільному доступі, отриманих комерційних пропозицій, а також за результатами аукціонів закупівлі в системі Prozorro за посиланням https://prozorro.gov.ua/. До ціни товару включена вартість товару, витрати та тарифи, що сплачується або мають бути сплачені Учасником згідно чинного законодавства України зокрема: сплату ввізного мита (для нерезидентів та імпортерів); податки та інші збори і обов’язкові платежі, витрати на доставку, перевезення до місця визначеного замовником, тощо.

Водночас, розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов’язково враховувати вимоги частини першої статті 23 БКУ та частини четвертої статті 48 БКУ, які забороняють взяття розпорядниками (одержувачами) бюджетних зобов’язань та здійснення платежів без відповідних бюджетних асигнувань, що в свою чергу надаються відповідно до встановлених бюджетних призначень.

Враховуючи все вище описане, виникають підстави для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі – ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини (Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу для укриття на 50 осіб ДК 021:2015: 44211100-3) на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 року  № 275, а саме:

Замовник дотримуючись принципів пропорційності, прозорості та недискримінації вираховував очікувану вартість згідно порядку описаного вище та зазначив в екранних полях при створенні оголошення про початок проведення публічної закупівлі – відкриті торги, відповідно до пункту 4 частини 2 статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 року №1178.

Розмір бюджетного призначення: 4 086 406,70 грн. (Чотири мільйона вісімдесят шість тисяч чотириста шість грн. 70 коп.) з ПДВ згідно з планом фінансування Замовника.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

Найменування предмета закупівлі: ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини (Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу для укриття на 50 осіб ДК 021:2015: 44211100-3)

Місце поставки товару: Комунальна установа «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Золотий ключик» Ананьївської міської ради» - вул. Незалежності, 31, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область, 66401.

Кількість товару: 1 штука

Строк поставки товару: до 31.08.2025 року з правом  дострокової поставки.

Вимоги до технічних, якісних та кількісних характеристик товару предмета закупівлі ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини (Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу для укриття на 50 осіб ДК 021:2015: 44211100-3)

Технічні вимоги

- Загальні положення

Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу ( далі – захисна споруда) має відповідати діючому ДСТУ9195-2022 на «Швидкоспоруджувану захисну споруду цивільного захисту модульного типу» , що має бути підтверджено відповідним сертифікатом відповідності. Захисна споруда – це збірна залізобетонна спеціальна споруда, що складається із окремих взаємозвязаних частин, що зводиться (виготовляється, монтується) за коротких час із спеціальних конструкцій.

- Технічні параметри.

Матеріали, що використовуються для виготовлення захисної споруди, окремих елементів та конструкцій (блок-модулів) модульного типу. Їх внутрішнє оздоблення , обладнання та системи мають відповідати вимогам санітарних і протипожежних норм та правил. Клас бетону за міцністю не нижче В40 W10 F300. Армування арматурою кл. А500С.

Для монтування (складання) окремих блок-модулів захисної споруди мають бути передбачені монтажні петлі. Тип з’єднання елементів між собою – болтовий, з гідроізоляцією стиків, що забезпечують їх надійність, швидкість та простоту монтування, конструктивну стійкість, жорсткість та міцність усієї споруди, а також її герметизацію та гідроізоляцію.

Захисна споруда має бути спроектована та побудована на території Комунальної установи "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Золотий ключик" Ананьївської міської ради" довжина  якої становить 13,5 метрів та ширина - 9 метрів і вміщувати одночасно 50 осіб з розрахунку не менше 0,6 м2 на одну особу.

Висота по внутрішнім замірам, основного приміщення не менше 2000 мм. не більше 2400 мм.

Приміщення повинно мати рівну утеплену підлогу.

Вікна – не передбачені, відсутні.

Оштукатурювання та облицювання  керамічною плиткою не дозволяється.

Дана захисна споруда має бути напівзаглиблена на 1.5 метра із шириною  закритих сходів 1,35 метра, а сходинки повинні бути рівними, суцільними, з підсходинками і шорсткою поверхнею, шириною не менше 30 см і висотою підйому не більше 15 см та ухилом сходів 1:2. Сходи повинні мати подвійні поручні на висоті 0,5 м і 0,9 м. з обох боків. Поручні повинні бути безперервними, з продовженням на 0,3 м з заокругленням вгорі та внизу, та з відстанню від стіни не менше 0,04 м.

Вентиляція в захисній споруді, відповідно до державних будівельних стандартів, має забезпечувати необхідні умови для перебування людей, включаючи подачу достатньої кількості повітря та підтримку певного рівня підпору повітря. Система вентиляції повинна враховувати кількість людей, що перебувають в укритті, та режим роботи (чиста вентиляція або фільтровентиляція).

Товщина стін, перекриття та підлоги має забезпечувати необхідні захисні властивості укриття, Повинні витримувати надлишковий тиск 300 кПА без руйнування конструкції.

Захисна споруда повинна бути забезпечена двома окремими боковими виходами назовні, розміри прорізів і проходів, яких мають задовольняти вимогам протипожежних норм і правил та становитиме не менше, ніж 0,9 м * 1,9 м.

Двері – металеві, герметичні для захисних споруд цивільного захисту.  На підтвердження відповідності дверей даній вимозі необхідне надання Учасником сертифікату відповідності.

Має бути 2 тамбури. Тамбур не рахується в площу споруди при розрахунку місткості.

Електроживлення має бути передбачене від зовнішньої електромережі та від автономних джерел електропостачання. Електрообладнання повинно відповідати вимогам щодо пожежної безпеки відповідно до чинного законодавства. Кабельні споруди мають бути виконанні з ізольованого проводу чи кабелю з мідним жилами, який не поширює горіння з низьким димо- та  газовиділенням. Електроустановки повинні мати захист від перевантаження, короткого замикання та не повинні пошкоджуватися в разі коливання напруги в електромережі. Штучне освітлення приміщень захисної споруди повинно бути забезпечене світильниками загального та місцевого освітлення ( рівень освітленості основного приміщення укриття має бути не менше 10 люкс, крім того обов’язкове встановлення світильників в тамбурах – 2 шт.  та на входах/виходах 2 шт.; розеток  не менше 12 шт.; внутрішня розподільча мережа під 3-х фазне електроживлення. Учасник здійснює лише внутрішнє розведення електрики в захисній споруді (підключення до електромережі здійснюється Замовником самостійно). Учасник встановлює в захисному укритті світильники, вимикачі, розетки закритого типу, електричний щиток.

Опалення захисного укриття повинно бути водяним з можливість підключення до опалення основної будівлі. Кількість радіаторів має бути спроектована та встановлена в достатній кількості, щоб забезпечити комфортне перебування дітей та персоналу в захисній споруді. Учасник здійснює лише внутрішнє розведення водяного опалення (підключення до опалення основної будівлі здійснюється Замовником самостійно).

Лавки для сидіння мають забезпечити розміщення одночасно не менше 50 осіб, дві туалетних кабінки для розміщення двох портативних біотуалетів.

Захисне укриття повинно мати технологічні отвори для підключення до електромережі та отвори для підключення до основного водяного опалення.

Захисна споруда провинна бути оснащена  первинними засобами пожежогасіння.

- Комплектація захисної споруди

| Комплектація | Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу на 50 осіб |
| --- | --- |
| Стелаж для зберігання продуктів | 1 |
| Медична аптечка колективна з переліком лікарських засобів та медичних виробів для укомплектування запасів медичного майна у захисних спорудах відповідно до Додатку 21 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (пункт 6 глави 1 розділу VII) | 1 |
| Портативний біотуалет РТ20 | 2 |
| Портативний комплект Умивальник+Бак (24 л) | 2 |
| Лавки з розрахунку розміщення не менше ніж 0,45 м* 0,45 м на одну особу, що підлягає укриттю та висотою 0,26 – 0,34 м в залежності від віку дітей. | Не менше 50 осіб |
| Пожежний щит укомплектований засобами пожежогасіння (вогнегасники (порошкові), лом, багор, лопати (штикова та совкова), відро, сокира, пилка-ножівка по металу, пилка-ножівка по дереву, покривало для гасіння пожежі, а також ящик з піском. | 1 |
| Виносний бак для нечистот зі щільним закриванням з розрахунку на 50 осіб. | 1 |

- Організаційні положення.

За захисними властивостями захисна споруда повинна відповідати класу укриття не нижче А-ІV згідно із ДБН В 2.2-5:2023 Захисні споруди цивільного захисту. Учасник у складі тендерної пропозиції надає висновок з оцінки рівня захисту населення, який забезпечує швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу, який виданий державною установою або установою, яка має відповідну компетенцію для надання висновку оцінки рівня захисту споруди у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

Захисна споруда повинна бути новою, не раніше 2024 року випуску, такою що не була в експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації захисної споруди – не менше 60 місяців з дати підписання видаткової накладної та/або акту прийому-передачі товару, про що Учасник надає окремий гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.

Доставка та монтаж захисної споруди за місцем призначення здійснюється Учасником за його власний рахунок та входить до ціни товару.

Учасник повинен надати схематичне зображення захисної споруди з підтвердженням її фізичних параметрів виробу який пропонується.

Умови постачання

Якість товару, що постачається за Договором, повинна  відповідати вимогам діючих стандартів та технічних умов, чинних на території України, зокрема, але не виключно ДСТУ 9195:2022.

Доставка, вантажно-розвантажувальні роботи та встановлення товару здійснюються силами та за рахунок учасника - переможця (Постачальника). Адреса поставки/встановлення: Комунальна установа «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Золотий ключик» Ананьївської міської ради» - вул. Незалежності, 31, м. Ананьїв, Подільський район, Одеська область, 66401. Постачальник здійснює встановлення товару на підготовлену для його розвантаження поверхню.

Строк гарантії на товар має бути не менше 60 місяців з дати поставки товару та приймання Замовником.

Примітки: Еквівалентом вважається еквівалентний товар, який є за своїми описовими, кількісними, технічними та іншими характеристиками є ідентичним товару, у цьому Додатку, зокрема має ідентичні наступні характеристики (ознаками):

(a) сфера (галузь) застосування;

(b) призначення;

(c) методи/способи застосування;

(d) склад (матеріал), комплектація, фізичні характеристики, форма випуску/ пакування.

Якщо під час надання товару виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то ми самостійно будемо нести всі витрати на їх отримання.

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури відкритих торгів:

1. Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року зі змінами.

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178.